УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №1

______________А.В.Рогожников

"26" февраля 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

№ _1-О

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 4-х этажное здание силикацитные панели

1.2. Адрес объекта ______617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, 8/1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____4______ этажей, ___8622,8__ кв. м

- часть здания ___________ этажей (или на __________ этаже), ________ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14714,2 кв. м

1.4. Год постройки здания __1981__, последнего капитального ремонта – нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2020 г,

капитального – нет.

1.6.  Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) ___Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ СОШ № 1

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, 8/1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования Администрации Чайковского городского округа.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная зашита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – организация предоставления общедоступного начального  общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях городской местности

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) .

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 1200 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Маршрут автобуса № 1; 2 – остановка «Депо».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ(С,Г,У) ВНД (К,О) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (С,ОУ,Г) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (С) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У,О,С) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,У,О,С) ВНД (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ(Г,У,О,С) ВНД (К) |

--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

объект доступен частично избирательно для категорий инвалидов с нарушением умственного развития, опорно-двигательного аппарата, слуха и недоступен для категорий инвалидов передвигающих на коляске и нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный и текущий ремонт |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2020-2024 г.

в рамках исполнения  Муниципальной программы «Развитие образования Чайковского городского округа».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3  Ожидаемый  результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации: объект становится ДЧ-И (доступно частично избирательно) для всех категория инвалидов и маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -2024 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование – да: на Комиссии  (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ); согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать); техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

_______________________нет___________________________________________________

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата

________________________нет_____________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Акта обследования № 1 –О от «04» декабря 2019 г.